**Descriere produs**

senzor pasiv infraroşii (PIR)

construcţie pentru exterior IP44

unghi de sesizare: 180°

distanţă de sesizare: 12 m

sensibilitate reglabilă

timp de funcţionare reglabil: 10±5 sec – 4±1 min

puterea de cuplare: 1000 W

220-240 V~ / 50 Hz