**Descriere produs**

oprire automata dupa 10 minute

functie memorie, ultima masurare

mod de masurare: sub brat, gura

semnal sonor la finalul masuratorii

ecran LCD, citire simpla si rapida

carcasa pentru depozitare sigura si igienica

domeniu de masurare: 32,0 – 43,0 °C