**Descriere produs**

termometru cu infrarosu, fara atingere

pentru masurare temperatura corporala si de mediu

masurare rapida, precisa si comoda

ecran LCD cu lumina de fundal distincta pentru temperatura normala, ridicata sau febra

memorie masuratori, 32 de valori

se opreste dupa 7 sec

domeniu de masurare: 0 – 99,9 °C

alimentare: 2x baterii 1,5 V (AAA), incluse