**Descriere produs**

reactie rapida

timp de incalzire10 sec, raspuns < 5 sec

atentionare sonora

domeniu: 0.00-.019% BAC

precizie: 0,01% BAC

ecran LCD

oprire automata

dimensiune: 95 x 36 x 18 mm

alimentare: 2 baterii 1,5 (AAA), nu sunt incluse