**Descriere produs**

aer condiționat local

ideal pentru o cameră de 26 m2

4 moduri: răcire, ventilator, uscare, încălzire

temporizator pornit/oprit (24 h)

toate funcțiile pot fi controlate de la distanță

cu aplicația Smart Life poate fi controlat de la distanță de pe telefon (WiFi 2,4 GHz)

interfață transparentă

țeavă de drenaj inclusă

capacitate de răcire 3,5 kW / 12000 BTU/h

capacitate de încălzire 3,3 kW / 12000 BTU/h

capacitate maximă de uscare 36 l /24 h

nivel de zgomot: 65 dB(A)

agent frigorific R290

sursa de alimentare a telecomenzii: 2xAAA (1,5 V) baterii (nu sunt incluse)

sursa de alimentare: 220-240 V~ / 50 Hz / 1370 W

dimensiuni: 44 x 82 x 35 cm

greutate: 27 kg net