**Descriere produs**

fără fir

modul de comutare cu 2 faze, poate fi ascuns în spatele unui dispozitiv de perete

poate fi utilizat pentru a controla diverse circuite de comutare de 230 V

ZigBee 3.0

max. 10 A / circuit

dimensiune: 18 x 47 x 52 mm