**Descriere produs**

fără fir

trimite o alarmă în caz de spargere a conductei

funcționează cu baterii, nu necesită alimentare de la rețea

ZigBee 3.0

alimentare: 1 x CR2032 (baterie tip buton)

dimensiune: ∅58 x 31 mm