**Descriere produs**

în conformitate cu standardul EN 50291-1:2018

compatibil cu Tuya Smart și Smart Life

conexiune Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.412-2.472GHz

senzor electrochimic avansat

mod de testare a aparatului

indicație de sfârșit de viață

buton de testare

alimentare: 1 baterie de 3 V (CR123A), înlocuibilă, inclusă

durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani

durata de viață preconizată a bateriei: aprox. 5 ani

indicator de sfârșit de viață a bateriei

alarmă: 85 dB(A) la 3 m

dimensiuni: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm

greutate: 110 g