**Descriere produs**

putere: 2000 W

capacitate nominală: 93 litri

cu aplicația Smart Home poate fi controlat și de la distanță

clasa de rezistență la apă: IPX4

montabil pe perete atât pe verticală, cât și pe orizontală

panou de control cu afișaj LED, cu buton tactil

panoul de control poate fi rotit pentru instalare orizontală

2 rezervoare de apă emailate

funcționare cu 1 sau 2 rezervoare

elemente de încălzire din cupru emailat

termostat capilar

interval de temperatură: 30-75°C

presiune max. de lucru: 0,75 MPa

cu fișă de conectare împământată

lungimea cablului de alimentare: 115 cm

dimensiunea anodului de magneziu: ∅20 x 235 mm

dimensiuni: 569 x 1087 x 295 mm

clasa de eficiență energetică: B