**Descriere produs**

ecran mare LCD

principiu de măsurare oscilometrică

domeniu de măsurare

presiune sistolică: 60mmHG ~ 260mmHG

presiune diastolică: 30mmHG ~ 200mmHG

puls: 30-180 bătăi/minut

120 locuri de memorie, în 2 grupe

oprire automată

manșetă (circumferință braț 22-36 cm)

alimentare: 4 x AA (1,5V), incluse

adaptorul nu este inclus, model recomandat: MW MV 10

greutate: ~382 g (fără baterii)

dimensiuni: ~148 x 100 x 56 mm