Descriere produs

cea mai nouă tehnologie de autoreglare: reglare automată a dimensiunii manșonului

dimensiune manșon protecție cablu: 0.25-6.00mm2

sertizare hexagonală, aproape circulară

manșonul se așează mai strâns pe cablu, ceea ce reduce riscul deteriorării cablului

intervalul de sertizare poate fi setat

produce cuplu ridicat cu forță redusă

structură masivă, profesională

opritor cu funcționare automată

lungime /greutate: 175 mm / 400 g

set recomandat de manșoane protecție cablu: EVH SET