**Descriere produs**

Alertă vocală atunci când temperatura ambiantă a camerei crește între 54 și 65°C.

mod test

Indicator de sfârșit de viață a bateriei

alimentare: 2 x 1,5 V (AA), înlocuibile (2 furnizate)

temperatura de funcționare: +4°C până la +38°C

durata de viață preconizată a bateriei: aprox. 5 ani.

durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani

garanție: 5 ani

dimensiune: ∅11,8 x 4,1 cm