**Descriere produs**

în conformitate cu EN 50291-1

senzor electrochimic avansat

memorie de alarmă: indică dacă alarma de CO a fost activată anterior

mod de testare a senzorului de CO

volum de testare selectabil

funcție de dezactivare a sunetului

afișare nivel baterie, poate fi pus pe silențios timp de 8 ore

indicator de sfârșit de viață

alimentare: 2 baterii de 1,5 V (AA), înlocuibile (2 baterii incluse)

temperatură de funcționare: -10 °C - +40 °C

umiditate relativă admisă: 25 - 95 %.

durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani

garanție: 3 ani

dimensiuni: 12 x 7,3 x 3,5 cm