**Descriere produs**

înainte de punerea în funcțiune citiți instrucțiunile până la capăt!

prin aplicație puteți să vă comandați radiatorul aflat acasă, în mediu cu WiFi, printr-un telefon mobil smart. (mai nou de iOS 8.0 și Android 4.1)

utilizare pe picioare

reglare prin butoane tactile, telecomandă sau aplicația gratuită pentru smartphone

putere: 1000 W / 2000 W

termostat cu reglare electronică

temporizator oprire de 12 ore

oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare

lungime cablu de alimentare: 1,4 m

nivel de zgomot: 60 dB(A)

greutate: 4kg