**Descriere produs**

2 trepte de încălzire: 2500 W / 5000 W

termostat mecanic

protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă

oprire automată în caz de supraîncălzire

alimentare: 400 V~ / 50 Hz

dimensiune: 29 x 47 x 33 cm

Cablul de alimentare nu este inclus.