**Descriere produs**

putere: 960 W

montare pe perete sau pe tavan

reglabil prin telecomandă

combină funcționarea plăcută și economică a panourilor cu infraroșu cu senzația termică a metodelor clasice de încălzire

termostat încorporat în telecomandă

control electronic al termostatului

program săptămânal

deconectare automată în caz de supraîncălzire

greutate 6,6 kg

dimensiuni: 120 x 80 x 4 cm