**Descriere produs**

se poate monta pe perete

pentru exterior și interior

30 W, 2400 lm

cu LED-uri SMD

alimentare: 220-240 V~, 50/60 Hz

dimensiune: 145 x 145 x 90 mm

Sursa de lumină LED din corpul de iluminat nu poate fi înlocuită.

Aparatul de iluminat nu este potrivit pentru iluminatul de evidențiere.