**Descriere produs**

se poate monta pe perete

pentru exterior și interior

50 W, 4000 lm

cu LED-uri SMD

alimentare: 220-240 V~, 50/60 Hz

dimensiune: 188 x 160 x 115 mm

Sursa de lumină LED din corpul de iluminat nu poate fi înlocuită.

Aparatul de iluminat nu este potrivit pentru iluminatul de evidențiere.