**Descriere produs**

versiune pentru interior și exterior

20 W, 1600 lm

unghi reglabil de înclinare

cadru de transport pliabil

lungimea cablului de conectare: 1,5 m

alimentare: 220-240 V~, 50/60 Hz

méret: összecsukva: 213 x 195 x 56 mm

kinyitva: 213 x 195 x 154 mm

Sursa de lumină LED din corpul de iluminat nu poate fi înlocuită.

Aparatul de iluminat nu este potrivit pentru iluminatul de evidențiere