**Descriere produs**

versiune pentru interior și exterior

50 W, 4000 lm

unghi reglabil de înclinare

cadru de transport pliabil

lungimea cablului de conectare: 1,5 m

alimentare: 220-240 V~, 50/60 Hz

méret: összecsukva: 265 x 245 x 62 mm

kinyitva: 265 x 245 x 184 mm

Sursa de lumină LED din corpul de iluminat nu poate fi înlocuită.

Aparatul de iluminat nu este potrivit pentru iluminatul de evidențiere.