**Descriere produs**

56 buc LED-uri SMD 2835

luminozitate: 500 lm / 4500 K, albă, rece

material: ABS, PC

panou solar: amorf, 6 V / 1 W

acumulator Li-Ion 18650 / 1500 mAh / 3,7 V, se

poate schimba

timp de funcționare de pe acumulator: max. 60

minute

sesizare mișcare PIR: max. 8 m

sensibilitate la lumină reglabilă (de zi – de

noapte)

timp de iluminare reglabil (10 sec - 2 minute), de

la ultima mișcare

lungime cablu panou solar: 4,8 m

dimensiune: panou solar: 19 x 20 x 5 cm

reflector: 20 x 19 x 12 cm

Sursa de lumină LED nu se poate schimba.