Descriere produs - FLP1801SOLAR

- 80 LED-uri SMD

- Luminozitate: 1800lm

- 3 temperaturi de culoare selectabile (alb cald, alb rece, natural)

- 3 moduri de funcționare:

- -Fără lumină, luminozitate 100% când se detectează mișcare

- -Luminozitate 10% iluminare continuă, luminozitate 100% când se detectează mișcare

- -40% luminozitate iluminare continuă

- durata iluminării: 25 secunde

- Unghi de detectare senzor de mișcare PIR 120°, distanță 6 m

- telecomandă

- IP65

- LED care indică nivelul de încărcare

- Alimentare: 2 baterii Li-ion 18650 de 3,7 V și 2600 mAh, care nu pot fi înlocuite

- Material: metal, sticlă temperată

- Dimensiuni când este desfăcut: 26,4 x 20,4 x 3,3 cm

- Greutate: 694 g