**Descriere produs**

68 buc LED-uri SMD

250 lm / 6500 K

Senzor de mișcare PIR cu unghi de detectare de 120°, distanța 6 m

ziua se încarcă, noaptea luminează

3 moduri de iluminare:

la detectarea mișcării se aprinde cu luminozitate 100%, apoi după aprox. 30 sec se stinge

la detectarea mișcării se aprinde cu luminozitate 100%, apoi după aprox. 30 sec rămâne aprins cu luminozitate redusăarde încontinuu cu luminozitate redusă, fără detectarea mișcării

materie primă: ABS+PC

IP65: protecție împotriva jetului de apă (din toate direcțiile).

alimentare: 1 baterie x 3,7 V de tip 18650 Li-ion 1200 mAh

elemente de fixare ca accesoriu