**Descriere produs**

tambur cablu metalic pentru exterior

prize fixe, fără rotire

comutator de protecție împotriva supraîncălzirii

50 m H07RN-F 3G1,5 mm2

250 V~ / max. 13 A

Este interzisă utilizarea acoperită! Este interzisă legarea prizelor în serie!

După ce protecția împotriva supraîncălzirii a fost activată deconectați dispozitivul și după răcire, apăsați butonul de resetare!