**Descriere produs**

4 prize cu împământare, dotate cu protecție copii

oțel inoxidabil

se poate fixa orizontal sau vertical pe pereți, în colțuri, sub dulapuri superioare

fixare cu scai autoadeziv sau șuruburi (șurubul nu este inclus)

dimensiune: 5,8 x 28,2 x 10,5 cm

250 V~ / 50 HZ / max. 16 A / max. 3680 W

Poate fi conectat numai cu cablu de 3 x 1,5 mm2!