**Descriere produs**

pentru tensiune AC/DC 6-400 V continuă şi alternativă

10 semnalizatoare LED

utilizare simplă

carcasă şi cablu robust

cu întrerupător pentru măsurare sub 24 V

lungimea cablului de legătură: 0,6 m

lungimea carcasei aparatului: 220 mm