**Descriere produs**

cablu de măsurare pentru multimetrul SMA SMART 2

vârfuri combinate cu capace izolatoare detașabile

600V CAT II / 600V CAT III

capacitate de încărcare maximă de 10A

~90 cm lungime