**Descriere produs**

putere: 22 W

temperatura de culoare: 6400 K

flux luminos: 1250 lm

dimensiune exterioară: ∅184 mm

dimensiune tub: T5

cap: G10q

alimentare: 230 V / 50 Hz

consum energie ponderat: 22 KWh / 1000 h

clasa energetică: B

Eticheta energetică a produsului, cu scară 1:1, se poate descărca sau tipări de pe pagina web, din meniul „Descărcări”.