**Descriere produs**

consolă fixabilă pe masă

56 buc SMD LED-uri, culoare rece(6000 K)

putere luminoasă 700 lumeni

lentilă de sticlă de ∅125 mm

mărire: 3 dioptrii

capac batant cu protecţie la zgâriere

dimensiunea părţii de cap: 200 x 40 x 260 mm

lungimea tijelor lămpii: 410 mm (x2 buc)

lungimea cablului de conectare: 1,5 m

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 6,6 W

opţional: lentilă cu 5 dioptrii (NKL 5D)

Eticheta energetică a produsului, cu scară 1:1, se poate descărca sau tipări de pe pagina web, din meniul „Descărcări”.