**Descriere produs**

30 x LED-uri SMD 5630, lumină albă, rece (6000 K)

luminozitate 400 lumeni

lentilă din sticlă Ø 90 mm

mărire: 3 dioptrii

lentilă secundară: 12 dioptrii

comutator pornire/oprire

lungime cablu de alimentare: 1,45 m

greutate: 0,85 kg

alimentare: 230 V~ / 50 Hz / 6 W

Sursele de lumină LED nu pot fi schimbate!

Lampa nu este potrivită pentru iluminare distinctivă.