**Descriere produs**

5 prize cu protecţie copii

cablu H05RR-F 3G1,0 mm 2 , IP44 pentru exterior

pentru utilizarea în siguranţă a aparatelor de exterior

capac de protecţie pe fiecare soclu

cablu masiv din cauciuc

dimensiuni: 390 x 75 x 60 mm

H05RR-F 3G1,5 mm 2

250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3000 W

5 m