**Descriere produs**

cablu H05VV-F 3G1,0 mm2, protecţie IP20

250 V ~/ 16 A / 3500 W

10 socluri

cablu 2 m

se poate suspenda