**Descriere produs**

luminozitate: 2500 lumeni

3 temperaturi de culoare selectabile: 3000K, 4000K, 6500K

3 niveluri de luminozitate selectabile: 100%, 50%, 10%

design interior

Sursele de lumină LED din corpurile de iluminat nu sunt înlocuibile.

lampa nu este potrivită pentru evidențiere.

nu include o cheie serială. Vă rugăm să solicitați ajutor profesional pentru instalare!

alimentare: 180-240 V~ 50/60 Hz 24 W

CRI: 80.8

elemente de fixare accesorii

dimensiune: ø300x25