**Descriere produs**

produce tensiune de rețea sinosoidală pură, dacă este disponibil 12V DC

inverter 12V DC → 230V~ AC (50 Hz)

ideal și pentru echipamente motorizate ori sensibile

recomandat pentru pompe de circulare la sistem de încălzire

util în excursii, călătorii…

utilizabil în vehicule, vapor, camping…

sarcină continuă 500 Wați

sarcină maximă 1000 Wați

soclu USB încărcare rapidă (5V/2,1A)

protecție la suprasarcină

protecție la supraîncălzire

protecție la supratensiune

protecție la scurtcircuit

protecție la descărcarea acumulatorului

priză cu protecție copii

se va conecta de acumulator și se va așeza lângă acesta

cablu DC: 2+2x 10AWG (5,3mm2) / ~55cm

dimensiuni: 120x57x260 mm / 0,95 kg