**Descriere produs**

măsurare tensiune AC/DC, frecvenţă, rezistenţă

accesorii: cablu de măsurare, teacă de protecţie, 3 x baterii 1,5 V