**Descriere produs**

sursă de alimentare: 1 x 2400 mAh baterie cu litiu încorporată, nu poate fi înlocuită

Compatibil cu Tuya Smart și Smart Life

notificări, nivelul bateriei și verificarea stării prin intermediul aplicației

Conexiune Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.412-2.472GHz

senzor optic

buton de testare mare, ușor de utilizat

funcția de mute

temperatura de funcționare: -10 °C - +55 °C

durata de viață preconizată a bateriei: 10 ani

speranța de viață: 10 ani

indicator de sfârșit de viață a bateriei

alarmă: 85 dB(A) la 3 metri

pentru utilizare în rulote

dimensiune: Ø105x36mm