**Descriere produs**

1 circuit - 2 poziţii, 250 V~/3A, negru, incastrabil: 12 mm