**Descriere produs**

protecție ridicată la electrocutare și combustie

cablu negru

protecție IP44

utilizare în interior și exterior

cablu H07RNF 3G1,5 mm 2 , 5 m