**Descriere produs**

transformă tensiunea alternativă de 230Vîn 110V

pentru aparate electrocasnice

capacitate maximă de încărcare: 1000VA / 800W

pentru funcționarea simultană a două dispozitive

intrare: priză cu contact de protecție de 230V

ieșire: 2 prize „USA” cu contact de protecție de 110V

comutator pornire/oprire, LED indicator

transformator toroidal eficient

monofazat, undă sinusoidală pură

dimensiune mică, compactă

carcasă robustă din metal

protecție la supracurent: întrerupător de circuit

dimensiune / greutate: 150 x 150 x 210 mm / 4,3 kg